采日能源 刘总

广东分公司副总，主要负责广东省用户侧市场开发，客户含石化、电路板企业等

Q1：采日能源的价值定位？系统集成中内置哪些能力？

A：自我定位是储能行业系统集成商。

内置能力：①PCS 投资了西安工厂

②BMS电池/电池簇管理软件

③EMS能耗平台管理系统

外购：①电芯→2021年中航锂电（70-80%），2022年使用二线品牌有力神、比亚迪、派能、赣锋；头部品牌有宁德时代。用户侧对回报率要求高，一般用二线品牌；储能电站投标项目等使用头部电芯。

Q2：光储逆变器在国内的使用情况

A：由于国内生活方式和国外不同，不具备使用条件。光储逆变器是小功率（五千万十千瓦），主要用于国外户用。

Q3：对表后针对的细分市场是什么？

A：江苏浙江广东地区；用户侧储能项目主要目的是峰谷套利，重视利润率，选择以上三地区原因如下：

- 需要有合适的分段电价和峰谷电价差

②对利润分成要求比较高，客户用电量需要足够大

针对广东细分市场：工厂数量多，但单体体量较小，用电量更平均。e.g.电子厂

针对江苏、浙江细分市场：由于政策鼓励等原因，暂时来看储能市场发展较广东更快。

一般选择行业：高耗能企业 有强制节能减排要求e.g.钢铁/化工/水泥/生物制药

Q3：筛选客户的流程是什么？

A：先需要一下四项：

①有比较详细的项目收支表，类似光伏前期的市场调研，或者做客户数据收集。表中详细列举客户电网结算单，包括峰谷平段用电量、包括是容量计费还是需量计费、包括电网调用补贴&增加费用

②客户变压器的用电负荷曲线

- 客户十千伏一次接线图，或者低压二次接线图。利于我们评估项目如何接入

- 现场的布置图/照片，工厂平面图。甚至化工厂的安全区域划分、防爆区、隔离区等。

都明确的拿到手之后，会根据客户的用电情况进行统计，分析大概能做多大的系统。因为储能并不是说用电量大就能把系统做得很大，或者设计得很大，需要具体分析。

Q4：具体是几比几配储能呢？

A：不能这样进行评估。可能用电量非常大，但不一定能接很大储能系统。原因如下：

①和电网峰谷设置有关。投资方需要一天完成两充两放，如果中午用电量不比上午小，无法充电，储能系统就不能配很大。

②工厂工作时间调整。针对广东来说，很多用电量1-2百万电费的工厂进行工作时间调整，将用电时间调至峰谷价时段，这样也不适合进行储能系统建设。由于厂主改变工作习惯，开夜班，现在和以往常规用电规律大不相同。

③系统接入问题。广东比较特殊，需要缴纳增容费用。比如上五千度电的系统，高雅接入的话每月有十几万增容费用，大大影响利润率。

Q5：用户侧上储能设备的需求是什么？

A：广东去年的需求是用电荒时，小企业上了管控名单后开始开三停四/开四停三。此时上储能系统的需求不是峰谷套利，而是进行备电。这样的业主对容量要求不高，也不需要自己进行投入。

去年我们和南网聊过，想出售/出租标准的储能柜，但限电结束后项目停滞。今年可能重新提上日程。

Q6：项目开发流程

A：公司有销售人员做售前支持。和客户/投资方沟通技术&商务方案，没有问题后会进行EPC总包核价；对投资回报率、业主资质、业主经营资质评估后，会开始进行生产；之后调试并网投运。

负责项目开发，找客户，以及后期epc，包括系统集成，以及后期运维。

Q7：投资方一般是用户自己投，还是说第三方投？

A：目前都是第三方投资，这是比较头疼的问题。因为目前储能的IRR比较低，业主不愿意自己投，都是通过第三方资金（三峡电能/国电投/南网科技/综合能源/粤能投），这些企业也有任务要求，比较愿意合作。

Q8:用户上储能的商业需求是什么？

A：最底层的逻辑肯定是削峰填谷，这是大部分客户需求。部分高耗能行业有两个需求，除了减免电费，还有备电需求。比如钢铁厂，今天要停电会有一些这种办公室的人员可以继续上班/局部照明。

再提升一个层次就涉及到这个碳积分的问题。其实储能其实他是跟光伏一样的。最早2017年的文件中，是明确的把储能列进去，相当于绿电的一部分，储能的设备也可以进行自我认证。但国内认证已经停止了。一旦开始进行认证之后，更多高耗能企业会更愿意做。广东老牌企业塔牌水泥去年进行了详细规划，投资四亿多建设光伏& 储能。储能方面我们去年中了一个3000多万的投标，但可能考虑到成本原因还没有实施。希望认证碳积分的企业会更愿意自己投储能项目。

Q9：光伏配储能的经济性是怎么评估的？

A：充电这块，对碳中和或者碳达峰没有什么太太多的帮助，只可以增加负荷。如果做得好，回报率大概是一年到两年半。光伏方面，如果可以做到完全自我消纳，或者自用率90%及以上，投资回报率最高，大概需要4.5-5年。卖给电网的话投资回报率就更低了。

储能的投资回报率是最低的，以广东为例，峰谷电价差很大，有0.9-1块钱，投资回报率也要6.5-7年。这是储能无法大规模投建的原因。

Q10:怎么看除了物流园区以外，比较合适上分布式光储的场景？

A：我认为分布式光储的实用性不大。储能的投资回报周期太久，拉低了常规光伏投资回报率，可能导致光伏不能落地。物流园区比较适合，有大面积屋顶。但广东并没有合适的屋顶资源，碎片化严重。以工厂为例，只有仓库可以上光伏，因为需要无尘车间，有很多除尘、冷却塔等设备占用；且工厂目前很多都是现代的高层设计，可利用屋顶很少。关于其他行业，分布式光伏比较难做，特别是现行发改政策下，分布式光伏审批时需要一定比例配置储能，我认为极大影响光伏投建项目，拉低了回报周期，除非给予相应补贴。

Q11：关于上海巴斯夫的项目，如何运营储能加售电？

A：我们只负责储能项目，规模10兆瓦时。绿电运营只有江苏浙江有，广东没有。绿电我们是和三峡合作，他们有江浙地区绿电牌照。

作为化工行业龙头，这个项目让我们对化工行业有了新的认识，也利于我们对化工行业的推广。

Q12：用户侧通常项目规模多大？

A：跨度很大，主要看行业。小的1-2兆瓦时，甚至几百度电。大的20-40兆瓦。

Q13:如果物流园区光伏装机量大，但用电量不够大，此时经济性不够。可否此时上储能的经济性更好? 冷库呢？

A:需要看自发自用的比例，此外，必需做完整的两重两放，物流园区用电量比较稳定。冷库的变压器的曲线也很平稳，这个负载也不具备峰谷套利的条件。只能做到1.3-1.6充放，目前的投资方一定要求做到两充两放，不然经济性评估较低。

Q14浙江有两个谷价，是否可以做到？

A：这是一个机会，可以支持两充两放。但广东95%以上的用户都是按照需量去收这个基本电费的。可能为了充电而充电，就会拉低最高需量。

Q15：高耗能行业负荷也比较稳定，也是连续生产，为什么适合呢？

A：需要看充放电策略。不能看20兆瓦的项目占了10%就不能上。比如江苏，中午有四个小时平价段可以充电，钢厂在中午的负载有降低不少，就有机会上储能系统，不是说死的。高压十千伏接入，算在内部容量，就没有问题。

Q16：现在一般是中压/高压侧接入?有什么区别？

A:南网区域都是低压接入。因为高压接入南网公司收取容量费。我认为低压接入不是很好的方式：①低压电缆损耗大；②选负载高的低压接入是优选，此时充电余量比较少；③低压接入容量有限。个人认为中压接入更合适，在江苏浙江地区大多中压接入，没有容量费。

Q17：是否有个临界点判断上储能划不划算？

A：没有这个临界点，用电量只是个初步判断。

Q18：是否大部分储能项目都是高耗能行业且负荷平稳？

A：是的

Q19：负荷波动大的企业是否有上储能系统的案例？

A:顺德的海信冰箱厂。小家电行业本身工人多，组装、调试工作没有条件修正用电规律。富士康这种三班倒工厂也可以谈一谈。但我们已经在高耗能行业做的比较成熟，暂时不考虑其他方向。

Q20:是否全部行业都不愿意自投？

A:外资企业比较愿意自投。国内企业中钢铁行业愿意自投，化工行业等不一定。我认为国内企业都不太愿意自投，因为投资回报率太低。我们遇到的自投项目只有两个，非常少。

Q21：非自投项目是否存在难收钱问题？

A：项目运作一般有中间人，比如私企设备部老总，会想办法和老总谈。纯谈峰谷套利是比较难的。国企一般会找到总经理/董事长就可以，当然中间相应有一些费用，需要到总经理层面才能决策。

Q22：高耗能行业电能质量较低，是否会拉低投资回报周期？

A：这方面难以说清，和业主说不庆祝。

Q23：高耗能行业中，限电时段生产和储能的最优运营策略有矛盾怎么办？收益怎么分？

A？很难做到双方兼顾，这个很难。

Q24：此时是否考虑用户自投？

A：广东这边企业可能脑子活一点。比如汕头一个国资下生物制药厂，目标很明确，核心目的就是增容，分成比例是九五比五。实际上是把一个变压器增容的项目加进来，是这个厂想增容但不想出钱，所以找了个投资方，可以免费用我的场地。

Q25：现在的分成比例？

A：电网公司、南网综合能源一般是一九，我们一般是85/15

Q26：国网/南网对项目的要求是IRR>8，可以做到吗？

A：可以。南网的设备今年招标价格是¥1.43，按照这个设备价格，加上EPC总包，价格还是有竞争力的。

Q27：储能系统768系统是怎么接入工厂原有EMS/power scada平台？

A：储能系统独立。如果需要接入，就是工厂通过通信采集个别采集，可以在总控室显示储能数据。或者直接开个新的链接，映射部分数据。

Q28：充放电策略是谁在控制？

A：客户同意我们的策略后设置，前期设置后一般不会动。用户和我们都有账号。外企若不愿意上云，就会把系统直接交给用户方，需要我们的时候会进行协助。

Q29：投资方为什么不考虑做运营？

A：投资方一般只是出钱。epc总包给了我们，常规来说是我们负责运维。我们更专业，也不需要投资方更多的投入。

Q30：做过商业储能项目/充电桩吗？

A：评估过，不考虑。我们能看到的商业用的是商业用电，是一口电价，广东是¥0.67。充电桩也测算过，上储能设备不划算。通过储能系统动态增容暂不考虑。原因：①地理位置；商业区位置不利于上储能设备，可能储能设备的位置就占了两个充电桩。②给大巴车充电的充电站本身只在晚上峰谷价充电。动态增容可以考虑，但还有很多细节需要评估。

Q31:2021年业绩水平？

A：储能项目营收近十亿，装机超过1GW。用户侧非常少，大部分以表前为主。去年9月刚开始，有四个项目落地，一共20兆瓦时出头。全国表后大约两百兆瓦时。都是0.5c两小时系统。