访谈记录

日期: 22/06/2022      时间: 14:00-14:30      地点: 北京

访谈人: M2 –修总，王淼，颜搏，蔡萌

目标企业 & Summary：

- 科华数据；该企业定位储能系统集成商及交流侧设备提供商，主要针对电源侧、电网侧市场

专家背景：

- 温总，在科华工作17年，现已离职

- 访谈记录整理：

Q1：科华关注领域

A：集中表前储能系统；

用户侧（工商业储能）做的很少，以削峰填谷为主，规模有100k/250kWh，250k/500Kwh，大的有1-2MWh。选取其中利润高的项目参与，100万以内的订单需要全款激活，在国内规模很小；

户用储能主要在海外，规模很少。

Q2：装机规模

A：2021年交付200-250MWh，订单500MWh

其中工商业＜10MWh，户用（出口）忽略不计

Q3：营收规模

A：2021年储能+光伏营收~8亿元（增速25-30%）储能占比30-35%（2.5亿元），2022年在表前侧有较大突破。

有单独销售PCS+升压变，客户为东方日升、天合光能，2021年规模1GW

Q3：产品单价

A：2021年1.6元/Wh，2022年有所上涨

Q4：是否和客户有竞争关系？

A：个别项目有竞争关系，和阳光电源有一样的问题。阳光电源近年路线比较激进。

Q5：科华的技术优势？

A：表前风光发电的交流PCS系统，直流侧科华优势不明显

Q6：未来业务方向？

A：未来方向是标准化产品，集中布局发电侧、电网侧；科华基本放弃了定制线。

Q7：是否考虑数据中心用储能？

A：不考虑。确保数据中心用电稳定性采取了自投自建+UPS，高压直流+发电机组，确保用电稳定性。

数据中心+储能没有相关动作受限于以下几个原因：

①	锂电池价差的投资回报率太低（10年）

②	储能电池风险性仍然较高，科华的数据中心客户（腾讯、阿里）为了数据安全性不允许上储能

③	数据中心的区位（东部）地价太高，配储成本太高

Q8：数据中心自有电池类型

A：①铅酸电池，寿命3-4年 ②胶体电池（较好），寿命5-6年

Q9：是否有将数据中心电池扩容做削峰填谷的成熟案例？数据中心是否有上储能的刚性需求？

A：没有。锂电池的安全性不能满足数据中心的需要。数据中心的电费成本由租户分摊，同事数据中心有严苛的安全需求。数据中心配储作为一种方案，还未形成成熟的商业模式，因为但凡一次锂电池出问题导致数据中心宕机，造成的损失远远大于储能系统十年的收益。

Q10：数据中心是否有其他减碳需求？如额外买绿电

A：可以加光伏。碳交易目前还不完善，数据中心没有买绿电的需求。

Q11：关于科华数能

A：是科华的全资子公司，2021年成立。2021年的业绩并入科华数据里，无法拆出。总营收包括光伏+储能，隶属新能源板块。

Q12：为何锂电考虑到安全性难以运用数据中心，但可以使用锂电UPS

A：锂电UPS是近两年推出的，华为推出了“铅退锂进”，考虑到寿命长、放电倍率。本质上UPS平时基本不工作，只需要10-20年更换一次。

Q13：项目开发由谁负责？

A：科华恒盛电力科技有限公司负责开发项目。原来光伏电站的开发投资都在科华恒盛

Q14：是否有其他数据中心+储能的示范项目？

A：中恒能源公司（电网公司）有自己做过示范项目，在上海。目前从未有过（包括华为）用储能代替不间断UPS 的方案。数据中心的安全性远远高于其他方面带来的经济价值。

有一种可能：数据中心中会将储能应用在非核心场所，和数据保障脱离开。比如应用在办公区、生活区，而非数据中心保障区，不直接接入数据中心线路。